Mod 202 Agg. FEBBRAIO2014

SCHEDA IMPIANTI (PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA) ai sensi del Regolamento di cui al D. M. 22/01/2008, n. 37

LAVORI DI

UBICAZIONE

DITTA RICHIEDENTE

(riportata nella richiesta)

Segnare nell’elenco mediante l’apposizione di una crocetta SÌ – NO la previsione o meno di installazione, trasformazione o ampliamento di impianti con le caratteristiche nei limiti indicati. Nel caso siano previsti impianti del tipo indicato nell’elenco è obbligatorio il deposito dei progetti relativi contestualmente al progetto edilizio.

Gli impianti di cui alla lettera d) non sono soggetti al progetto da depositare.

Gli impianti di cui alle lettere f) e g) non sono soggetti alla presentazione contestuale al progetto edilizio, ma sono soggetti alla disciplina delle rispettive leggi e regolamenti.

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO CHE:

Non sono previsti impianti con le caratteristiche superiori ai limiti indicati nell’elenco.

Sono previsti impianti con le caratteristiche superiori ai limiti indicati nell’elenco e, precisamente, riferiti alle lettere

Non è prevista l’installazione di nuovi impianti.

Non è previsto l'ampliamento/trasformazione degli impianti esistenti.

Firme

Il progettista

Il Committente

Avvertenza: al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (art. 7 del D.M. 37/2008).

Il rilascio del certificato di abitabilità e di agibilità è subordinato alla acquisizione in Comune delle dichiarazioni di conformità e dei certificati di collaudo degli impianti, ove previsto (art. 9 del D.M. 37/2008).

Tutti gli impianti relativi all’uso razionale dell’energia (riscaldamento, climatizzazione, isolamento,…), anche se contenuti nei limiti per i quali non risulta obbligatorio il deposito del progetto contestualmente al progetto edilizio, sono comunque soggetti alla presentazione della documentazione progettuale prevista dall’art. 28 della Legge 9 gennaio 1991 n° 10 e dall’art. 8 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n° 192 e successive modificazioni ed integrazioni.

LIMITI PER I QUALI RISULTA OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEI PROGETTI

## (ai sensi del Regolamento di cui al D. M. 22/01/2008, n. 37)

| # TIPOLOGIE DI IMPIANTO |  |  | # SÌ | # NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # a) IMPIANTI ELETTRICI |  |  |  |  |
| Utenze condominiali e domestiche per singole unità abitative di potenza |  | # > 6 kw |  |  |
| Utenze domestiche per singole unità abitative di superficie |  | > 400 mq |  |  |
| Impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo o impianti di potenza complessiva |  | > 1200 VA |  |  |
| Attività produttive, commercio, terziario ed altri usi: |  |  |  |  |
| 1) con utenze alimentate ad alta tensione |  | > 1000 V |  |  |
| 2) con utenze alimentate bassa tensione o | con potenza | > 6 kw |  |  |
|  | con superficie | > 200 mq |  |  |
| Unità immobiliari con ambienti soggetti a normativa CEI, adibite ad uso medico o con pericolo di esplosione o incendio |  |  |  |  |
| Impianti di protezione contro scariche atmosferiche |  |  |  |  |
| Impianti per automazione di porte, cancelli e barriere |  |  |  |  |
| Impianti di autoproduzione dell’energia (pannelli fotovoltaici): |  |  |  |  |
| 1) potenza installata: (kw) |  | > 20 kw |  |  |
| 2) produzione energetica annua: (kwh/anno) |  |  |  |  |
| b) IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI |  |  |  |  |
| Con coesistenza di impianti elettrici soggetti a progetto |  |  |  |  |
| c) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO ecc. |  |  |  |  |
| Con canne fumarie collettive ramificate |  |  |  |  |
| Con impianti di climatizzazione con potenzialità frigorifera |  | > = 40.000 frig./ora |  |  |
| Impianti solari termici per il riscaldamento dell’acqua attraverso pannelli solari (indicazione dei mq installati: ) |  |  |  |  |
| Solare termico uso sanitario (per acqua calda sanitaria): |  |  |  |  |
| Solare termico uso ambienti (per riscaldamento ambienti): |  |  |  |  |
| d) IMPIANTI IDRICI E SANITARI |  |  |  |  |
| e) IMPIANTI PER IL GAS E VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI |  |  |  |  |
| Impianti con portata termica |  | > 50 Kw |  |  |
| Dotati di canne fumarie collettive o ramificate |  |  |  |  |
| Impianti con gas medicali per uso ospedaliero e simili e stoccaggio |  |  |  |  |
| f) IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE O COSE |  |  |  |  |
| Indicazione della loro presenza |  |  |  |  |
| g) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO |  |  |  |  |
| Il controllo di prevenzione incendi di cui al c. 2, art. 16 del D.Lgs 139/2006, sono previsti per le sole Attività presenti nell’Allegato I del D.Lgs. 151/2011; pertanto |  |  |  |  |
| Attività soggetta al rilascio del CPI (c. 1, art. 16 del D.Lgs 139/2006) |  |  |  |  |
| Attività individuata alla categoria A : |  |  |  |  |
| Attività individuata alla categoria B/C : |  |  |  |  |
| Nota: barrare le caselle che interessano. |  |  |  |  |